## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程
1.1.1 | 开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程
1.1.2 | 开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 3384.47
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程
开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程
拆除部分
1 | 010401002001 | 拆除原有150/200厚砖墙 |  | 1.拆除原有150/200厚砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 7.72
2 | 010801001001 | 拆除原有单扇木门 |  | 1.拆除原有单扇木门 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 樘 | 4
3 | 010802001001 | 拆除原有塑料门 |  | 1.拆除原有塑料门 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 樘 | 2
4 | 010807001001 | 拆除原有铝合金推拉窗 |  | 1.拆除原有铝合金推拉窗 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 樘 | 1
5 | 010807001002 | 拆除原有窗户防盗网 |  | 1.拆除原有窗户防盗网 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 1.44
6 | 010401002002 | 开门洞200厚墙 |  | 1.开门洞200厚墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 0.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 011203003001 | 铲除原卫生间墙身瓷片 |  | 1.铲除原卫生间墙身瓷片 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 9.55
8 | 011102003001 | 铲除原30厚地面砖 |  | 1.铲除原30厚地面砖 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 16.22
9 | 031003006001 | 拆除原有蹲厕 |  | 1.拆除原有蹲厕 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 套 | 2
10 | 031003006002 | 拆除原有水箱 |  | 1.拆除原有水箱 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 套 | 2
11 | 031003004001 | 拆除原有洗手盆 |  | 1.拆除原有洗手盆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 套 | 2
12 | 011505003001 | 拆除原有镜子 |  | 1.拆除原有镜子 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 块 | 2
13 | 031001008001 | 原有卫生间排水管道拆除及封堵 |  | 1.原有卫生间排水管道拆除及封堵 | 项 | 1
14 | 011302001001 | 拆除原有铝扣板 |  | 1.拆除原有铝扣板 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 4.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010103002001 | 沉池清理 |  | 1.沉池清理 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 0.7
16 | 030701003001 | 拆除原有空调 |  | 1.拆除原有空调 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 台 | 1
17 | 011403001001 | 铲除原有墙体抹灰及饰面 |  | 1.铲除原有墙体抹灰及饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 228.51
18 | 011403001002 | 拆出原天棚顶抹灰饰面及批荡层 |  | 1.拆出原天棚顶抹灰饰面及批荡层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 172.83
新建部分
砌筑工程
19 | 010402001001 | 200厚轻质砖墙(含封门洞) |  | 1.砌块品种、规格:轻质砖600×200×200 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 | m3 | 10.78
20 | 010401008001 | 60厚砖封窗洞口 |  | 1.砌块品种、规格:标准砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5.0 | m3 | 1.65
21 | 010502021001 | 构造柱C25 |  | 1.混凝土构造柱 2.混凝土种类:普通混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010506002001 | 构造柱带肋钢筋25内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.047
23 | 010506002002 | 构造柱带肋箍筋10内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.021
24 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 | m2 | 5.33
楼地面装饰工程
25 | 011102003002 | 600×600抛光砖地面 |  | 1.找平层厚度、材料:10厚1:2水泥砂浆 2.结合层厚度、材料:20厚水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:600×600抛光砖地面 | m2 | 19.15
26 | 010103002002 | 地面回填陶粒 |  | 1.地面回填陶粒 2.回填厚度:150mm | m3 | 0.81
天棚工程
27 | 011403001003 | 原顶白色无机涂料 |  | 1.腻子种类:成品(一般型)腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料1底2面 | m2 | 177.45
墙柱面装饰工程
28 | 011105003001 | 抛光砖地脚线100×600 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:抛光砖100×600 | m | 114.25
29 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | 1.基层类型:砖墙 2.找平层厚度、砂浆种类:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 353.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011403001004 | 白色无机涂料墙面 |  | 1.腻子种类:成品(一般型)腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料1底2面 | m2 | 341.9
31 | 011201001001 | 新建砖墙两边挂网 |  | 1.新建砖墙两边挂网 | m2 | 130.22
门窗工程
32 | 010802001002 | 不锈钢双开门M1221 |  | 1.门洞口尺寸:1200×2100mm 2.门类型:不锈钢双开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:不锈钢 5.其他工艺要求:含门锁，拉手，门吸等五金配件 | m2 | 5.04
33 | 010502023001 | 过梁C25 |  | 1.混凝土过梁 2.混凝土种类:普通混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.14
34 | 010506001001 | 过梁带肋钢筋10内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.009
35 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 | m2 | 1.36
其他装饰工程
36 | 010902001001 | 天面楼板裂缝修补 |  | 1.天面楼板清理干净 2.裂缝处开V型槽 3.缝内压入环氧树脂 4.膨胀水泥抹平V型槽 5.20厚1:2.5防水砂浆压平 | m | 3
开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030402011002 | 照明配电箱4AL |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2.照明配电箱4AL | 台 | 1
38 | 030413014001 | 二三插座(安全型) |  | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 2.二三插座(安全型)10A 250V | 个 | 5
39 | 030413002004 | 吸顶灯 |  | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 2.吸顶灯 15W | 套 | 4
40 | 030413002005 | 三防单管LED灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 2.三防单管LED灯 30W | 套 | 24
41 | 030413013001 | 三联单控开关 |  | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.三联单控开关 | 个 | 5
42 | 030413013002 | 二联单控开关 |  | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二联单控开关 | 个 | 2
43 | 030402011003 | 3P空调开关箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2.3P空调开关箱 | 台 | 2
44 | 030402011004 | 5P空调开关箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2.5P空调开关箱 | 台 | 1
45 | 030405015001 | 壁式排风机 |  | 1.风扇安装 壁扇 2.壁式排风机 36W,220V | 台 | 3
46 | 030412001002 | 配管PR20 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.配管PR20 | m | 127.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030412001003 | 配管SC20 |  | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.线管SC20 | m | 12.36
48 | 030412001004 | 配管PR40 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 2.配管PR40 | m | 53.96
49 | 030412004004 | 配线BYJ-2.5mm² |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.配线BYJ-2.5mm² | m | 690.42
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 3384.47
1.5 | 011601001001 |  | 天棚脚手架
1.6 | 011601001002 |  | 墙柱面脚手架
1.7 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计 | [5 empty] | 9171
合计 | [5 empty] | 9171 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计 | [6 empty] | 7519.99

## E.1.1 工程项目清单汇总表【开平市人民法院赤水人民法庭
工程项目清单汇总表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除部分
1.2 | 新建部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 2534.99
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计 |  |  | 74,565.46

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【开平市人民法院赤水
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 010401002001 | 拆除原有150/200厚砖墙 | 1.拆除原有150/200厚砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 7.72
2 | 010801001001 | 拆除原有单扇木门 | 1.拆除原有单扇木门 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 樘 | 4
3 | 010802001001 | 拆除原有塑料门 | 1.拆除原有塑料门 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 樘 | 2
4 | 010807001001 | 拆除原有铝合金推拉窗 | 1.拆除原有铝合金推拉窗 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 樘 | 1
5 | 010807001002 | 拆除原有窗户防盗网 | 1.拆除原有窗户防盗网 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 1.44
6 | 010401002002 | 开门洞200厚墙 | 1.开门洞200厚墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 0.53
7 | 011203003001 | 铲除原卫生间墙身瓷片 | 1.铲除原卫生间墙身瓷片 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 9.55
8 | 011102003001 | 铲除原30厚地面砖 | 1.铲除原30厚地面砖 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 16.22
9 | 031003006001 | 拆除原有蹲厕 | 1.拆除原有蹲厕 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 2
10 | 031003006002 | 拆除原有水箱 | 1.拆除原有水箱 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031003004001 | 拆除原有洗手盆 | 1.拆除原有洗手盆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 套 | 2
12 | 011505003001 | 拆除原有镜子 | 1.拆除原有镜子 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 块 | 2
13 | 031001008001 | 原有卫生间排水管道拆除及封堵 | 1.原有卫生间排水管道拆除及封堵 |  | 项 | 1
14 | 011302001001 | 拆除原有铝扣板 | 1.拆除原有铝扣板 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 4.62
15 | 010103002001 | 沉池清理 | 1.沉池清理 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 0.7
16 | 030701003001 | 拆除原有空调 | 1.拆除原有空调 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 台 | 1
17 | 011403001001 | 铲除原有墙体抹灰及饰面 | 1.铲除原有墙体抹灰及饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 228.51
18 | 011403001002 | 拆出原天棚顶抹灰饰面及批荡层 | 1.拆出原天棚顶抹灰饰面及批荡层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 172.83
新建部分
砌筑工程
19 | 010402001001 | 200厚轻质砖墙(含封门洞) | 1.砌块品种、规格:轻质砖600×200×200 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 10.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010401008001 | 60厚砖封窗洞口 | 1.砌块品种、规格:标准砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:60mm 4.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5.0 |  | m3 | 1.65
21 | 010502021001 | 构造柱C25 | 1.混凝土构造柱 2.混凝土种类:普通混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.53
22 | 010506002001 | 构造柱带肋钢筋25内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.047
23 | 010506002002 | 构造柱带肋箍筋10内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 |  | t | 0.021
24 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 5.33
楼地面装饰工程
25 | 011102003002 | 600×600抛光砖地面 | 1.找平层厚度、材料:10厚1:2水泥砂浆 2.结合层厚度、材料:20厚水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:600×600抛光砖地面 |  | m2 | 19.15
26 | 010103002002 | 地面回填陶粒 | 1.地面回填陶粒 2.回填厚度:150mm |  | m3 | 0.81
天棚工程
27 | 011403001003 | 原顶白色无机涂料 | 1.腻子种类:成品(一般型)腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料1底2面 |  | m2 | 177.45
墙柱面装饰工程
28 | 011105003001 | 抛光砖地脚线100×600 | 1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:抛光砖100×600 |  | m | 114.25
29 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:砖墙 2.找平层厚度、砂浆种类:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 353.68
30 | 011403001004 | 白色无机涂料墙面 | 1.腻子种类:成品(一般型)腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料1底2面 |  | m2 | 341.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011201001001 | 新建砖墙两边挂网 | 1.新建砖墙两边挂网 |  | m2 | 130.22
门窗工程
32 | 010802001002 | 不锈钢双开门M1221 | 1.门洞口尺寸:1200×2100mm 2.门类型:不锈钢双开门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:不锈钢 5.其他工艺要求:含门锁，拉手，门吸等五金配件 |  | m2 | 5.04
33 | 010502023001 | 过梁C25 | 1.混凝土过梁 2.混凝土种类:普通混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.14
34 | 010506001001 | 过梁带肋钢筋10内 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.009
35 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 |  | m2 | 1.36
其他装饰工程
36 | 010902001001 | 天面楼板裂缝修补 | 1.天面楼板清理干净 2.裂缝处开V型槽 3.缝内压入环氧树脂 4.膨胀水泥抹平V型槽 5.20厚1:2.5防水砂浆压平 |  | m | 3
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【开平市人民法院赤水人民法庭
措施项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 2534.99 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.5.1 | 011601001001 |  | 天棚脚手架
1.5.2 | 011601001002 |  | 墙柱面脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【开平市人民法院赤水人民法庭
其他项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表【开平市人民法院赤水人民法庭档案室
增值税计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--装饰工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC
合计 | [6 empty] | 6156.78

## E.1.1 工程项目清单汇总表【开平市人民法院赤水人民法庭_1
工程项目清单汇总表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 849.48
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计 |  |  | 16,510.02

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【开平市人民法院赤水_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程 |  |  |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 030402011002 | 照明配电箱4AL | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2.照明配电箱4AL |  | 台 | 1
2 | 030413014001 | 二三插座(安全型) | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 2.二三插座(安全型)10A 250V |  | 个 | 5
3 | 030413002004 | 吸顶灯 | 1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 2.吸顶灯 15W |  | 套 | 4
4 | 030413002005 | 三防单管LED灯 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 2.三防单管LED灯 30W |  | 套 | 24
5 | 030413013001 | 三联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2.三联单控开关 |  | 个 | 5
6 | 030413013002 | 二联单控开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2.二联单控开关 |  | 个 | 2
7 | 030402011003 | 3P空调开关箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2.3P空调开关箱 |  | 台 | 2
8 | 030402011004 | 5P空调开关箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2.5P空调开关箱 |  | 台 | 1
9 | 030405015001 | 壁式排风机 | 1.风扇安装 壁扇 2.壁式排风机 36W,220V |  | 台 | 3
10 | 030412001002 | 配管PR20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.配管PR20 |  | m | 127.85
11 | 030412001003 | 配管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2.线管SC20 |  | m | 12.36
12 | 030412001004 | 配管PR40 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 2.配管PR40 |  | m | 53.96
13 | 030412004004 | 配线BYJ-2.5mm² | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2.配线BYJ-2.5mm² |  | m | 690.42
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【开平市人民法院赤水人民法庭_1
措施项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 849.48 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  |  | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计 | [5 empty] | 1952.17
合计 | [5 empty] | 1952.17 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【开平市人民法院赤水人民法庭_1
其他项目清单计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表【开平市人民法院赤水人民法庭档案室_1
增值税计价表
工程名称：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程--安装工程 |  | 标段：开平市人民法院赤水人民法庭档案室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC
合计 | [6 empty] | 1363.21